## Лист1
Приложение №2 к постановлению Администрации Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края № 42-п от 30.06.2023г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ сетей холодного водоснабжения п.Невонка, актуализирована в 2024
№ | Наименование участка | Материал, глубина залегания, с\ без тепловым (ого) сопровождением | Протяженность сети, м | Диаметр, мм | Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Износ, % | Год ввода в эксплуатацию | Принадлежность
1 | От ВНБ №54 до 32ТК7 по ул. Гагарина | металл, 1 м, без теплового сопровождения | 28 | 100
2 | От 32ТК7 до 32ТК3 по ул. Гагарина | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 38 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
3 | От 32ТК3 ул.Гагарина до 32ТК2 ул. Строительная - ул.Аэродромная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 102 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
4 | От 32ТК2 ул. Строительная - ул.Аэродромная до 32ТК1ул. Советская ( в сторону Котельной 32) | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 80 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
5 | Подводы к ж\д №№1,1а,3,4,5,7,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,25,27,29,30,31,32,33,35,36,38,39,40,40,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 по ул. Аэродромная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 632 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
6 | От 32ТК1ул. Советская(в сторону Котельной 32) до 32ТК1а ул. Советская (в сторону Котельной 32) | металл, надземная, в деревянном коробе с тепловым сопровождением | 86 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
7 | От 32ТК1а ул. Советская до Котельной №23 ул. Таежная, 2 | металл, надземная, в деревянном коробе с тепловым сопровождением | 110 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
8 | Подвод от Котельной №23 ул. Таежная, 3 до ж/д №1А ул.Таежная | металл, надземная, в деревянном коробе с тепловым сопровождением | 110 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
9 | От 32ТК1 по ул.Советская до ГВ1 по ул. Титова | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 113 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
10 | От ГВ1 по ул. Титова до ГВ27 по ул.Титова | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 1036 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
11 | От ГВ16 по ул. Титова до 54ВК2 по ул.Таежная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 111 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
12 | Подводы к жилым домам №№1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,36,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50 по ул. Титова | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 384 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
13 | От 54ВК2 до ГВ9 по ул.Таежная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 486 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
14 | От ГВ9 до ГВ18 и глухой врезки на трубопроводе пром.базы по ул.Таежная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 477 | 32 |  |  |  | Невонский сельсовет
15 | От глухой врезки на пересечении улици до пром.базы ООО "Мария" по ул.Таежная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 195 | 32 |  |  |  | Невонский сельсовет
16 | Подводы к жилым домам №№1,1а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 по ул. Таежная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 171 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
17 | От 32ТК3 до 32ТК4 по ул. Гагарина | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 75 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
18 | Подвод от 32ГВ1 до Пож.депо по ул. Гагарина | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 12 | 32 |  |  |  | Невонский сельсовет
19 | Подвод от 32ГВ2 до Пож.депо по ул. Гагарина | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 32 |  |  |  | Невонский сельсовет
20 | От 32ТК4 до 32ТК5 по ул. Гагарина | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 776 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
21 | Подвод от 32ГВ3 до ж\д №4 ул.Гагарина | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 12 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
22 | От 32ТК5 до 32ТК6 по ул. Гагарина | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 60 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
23 | Подвод от 32ТК6 до ж\д№5 ул.Гагарина | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 12 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
24 | Подводы к жилым домам №№6,7,8,9,10,11 по ул. Гагарина | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 42 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
25 | От Скв.№2 до 32ТК7 по ул.Гагарина 3А | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 144 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
26 | От почты России №22а по ул. Гагарина до ж\д №3 кв.1, кв.2 | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 50 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
27 | От 32ТК1 до 31ТК50 по ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 245 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
28 | Подвод от 32ГВ4 до ж\д №19 по ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
29 | Подвод от 32ГВ5 до ж\д №24 по ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
30 | Подвод от 32ГВ6 до ж\д №17 по ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
31 | Подвод от 32ГВ7 до ж\д №22 по ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
32 | Подвод от 32ГВ8 до ж\д №15 по ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
33 | Подвод от 32ГВ9 до ж\д №20 по ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
34 | Подвод от 32ГВ10 до ж\д №13 по ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
35 | Подвод от 32ГВ11 до ж\д №18 по ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
36 | Подвод от 32ГВ12 до ж\д №16 по ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
37 | Подвод от 32ТК2 до ж\д №15 по ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 17 | 80 |  |  |  | Невонский сельсовет
38 | От 31ТК50 до 31ТК49 ул.Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 14 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
39 | Подвод от 31ТК49 до ж\д №14 по ул. Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
40 | От 31ТК49 до 31ТК48 ул.Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 14 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
41 | Подвод от 31ТК48 до ж\д №11 по ул. Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
42 | От 31ТК48 до 31ТК47 ул.Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 26 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
43 | Подвод от 31ТК47 до ж\д №12 по ул. Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
44 | От 31ТК47 до 31ТК46 ул.Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 26 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
45 | Подвод от 31ТК46 до ж\д №9 по ул. Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
46 | От 31ТК46 до 31ТК45 ул.Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 22 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
47 | Подвод от 31ТК45 до ж\д №7 по ул. Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
48 | От 31ТК45 до 31ТК44 ул.Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 22 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
49 | Подвод от 31ТК44 до ж\д №1 по ул. Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 30 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
50 | От 31ТК44 до 31ТК43 ул.Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 44 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
51 | Подвод от 31ТК43 до ж\д №5 по ул. Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
52 | Подвод от 31ТК42 до ж\д №5а, 10 по ул. Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 30 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
53 | От 31ТК43 до 31ТК42 ул.Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 22 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
54 | Подвод от 31ГВ12 до ж\д №8 ул. Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 15 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
55 | От 31ТК42 до 31ТК34 ул.Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 42 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
56 | От 31ТК34, 31ГВ11а до 31ТК37 по ул. Советская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 60 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
57 | От 31ТК37 до 31ТК38 ул.Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 60 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
58 | Подвод от 31ТК37 до ж\д №6 ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
59 | Подвод от 31ТК38 до ж\д №4 ул. Советская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
60 | От 31ТК34 до 31ТК35 по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 63 | 65 |  |  |  | Невонский сельсовет
61 | От 31ТК35 до 31ТК36 по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 63 | 65 |  |  |  | Невонский сельсовет
62 | От 31ГВ36 до 31ГВ9 по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 55 | 32 |  |  |  | Невонский сельсовет
63 | Подвод от 31ТК35 до СТАЦИОНАРА по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 63 |  |  |  | Невонский сельсовет
64 | Подвод от 31ГВ7 до СТАЦИОНАРА по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
65 | Подвод от 31ГВ7 до Поликлиника (амбулатория) по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
66 | Подвод от 31ГВ8 до ГАРАЖ (Больница ) по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
67 | От 31ГВ9 до 31ГВ11 по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
68 | От 31ГВ9 до 31ГВ10 по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 50 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
69 | Подвод от 31ТК36 до ж\д №10а по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 15 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
70 | Подвод от 31ГВ9 до ж\д№6а по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
71 | Подвод от 31ГВ10 до ж\д№4а по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
72 | Подвод от 31ГВ9 до ж\д№6а по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
73 | Подвод от 31ГВ11 до ж\д№8а по пер.Больничный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
74 | От 31ТК34 на перекрестке ул. Советская -пер. Новый до 31ТК39 по пер.Новый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 100 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
75 | От 31ТК39до 31ТК40 по пер.Новый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
76 | От 31ТК40 до 31ТК41 по пер. Новый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 44 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
77 | Подводы от 31ТК39 к ж\д №1 пер.Новый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
78 | Подводы от 31ТК40 к ж\д №2 пер.Новый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
79 | Подводы от 31ТК41 к ж\д №4,5 пер.Новый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 12 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
80 | От 31ТК22 на пересечении ул.Октябрьская и пер.Новый до 31ТК18 по пер.Новый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 40 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
81 | От 31ТК18 до 31ТК19 пер.Новый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
82 | От 31ТК19 до 31ТК20 пер.Новый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
83 | От 31ТК20 до 31ТК21 пер.Новый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 30 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
84 | Подводы к жилым домам №№6,7,8,9,10 по пер.Новый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 57 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
85 | Подвод от 31ТК8/1 до ж\д №2 пер.Амбулаторный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
86 | Подвод от ГВ2 по пер. Амбулаторный до ж\д №3,4 пер.Амбулаторный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 60 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
87 | Подвод от ГВ3 по пер.Амбулаторный до ж\д №7 пер.Амбулаторный | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 17 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
88 | От 31ТК34 по ул.Советская до 31ТК8 у Котельной №31 по ул. Механизаторов 2 | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 350 | 63 |  |  |  | Невонский сельсовет
89 | От 31ТК8 до 31ТК9 по ул.Механизаторов | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 130 | 63 |  |  |  | Невонский сельсовет
90 | Подвод от 31ГВ6 до ж\д №24 ул. Механизаторов | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 50 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
91 | Подвод от 31ГВ9 до ж\д №17 ул. Механизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 2 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
92 | От 31ТК8 до Котельной №31 по ул. Механизаторов 2 | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 44 | 63 |  |  |  | Невонский сельсовет
93 | От Котельной №31 по ул. Механизаторов 2 до 31ТК 1 ул.Механизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 40 | 76 |  |  |  | Невонский сельсовет
94 | От 31ТК1 до 31ТК2 по ул. Механизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 60 | 76 |  |  |  | Невонский сельсовет
95 | От 31ТК2 до 31ТК3 по ул. Механизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 76 |  |  |  | Невонский сельсовет
96 | От 31ТК3 до 31ТК4 по ул. Механизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 108 | 76 |  |  |  | Невонский сельсовет
97 | От 31ТК4 до 31ТК5 по ул. Механизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 24 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
98 | От 31ТК2 до 31ТК6 по ул. Механизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 32 |  |  |  | Невонский сельсовет
99 | От 31ТК6 до 31ТК7 по ул. Механизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 60 | 32 |  |  |  | Невонский сельсовет
100 | Подводы к ж\д №13,15,18,22 ул. Мезанизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 75 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
101 | От 31ТК5 до ГВ1 по ул. Механизаторов | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 93 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
102 | От ГВ1 до ГВ2 по ул. Механизаторов | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 31 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
103 | От ГВ2 до ГВ3 по ул. Механизаторов | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 62 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
104 | От ГВ3 до ГВ4 по ул. Механизаторов | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 40 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
105 | От ГВ2 до ГВ5 по ул. Механизаторов | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 90 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
106 | От ГВ5 до ГВ6 по ул. Механизаторов | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 45 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
107 | От ГВ6 до ГВ7 по ул. Механизаторов | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 37 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
108 | От ГВ7 до ГВ8 по ул. Механизаторов | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 20 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
109 | Подводы к ж\д №1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,14,16 ул. Мезанизаторов | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 130 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
110 | От 31ТК8 до 31ТК10 ул. Механизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
111 | От 31ТК10 до СКЛАДА ул. Механизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 5 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
112 | От 31ТК10 до КОНТОРА ул. Механизаторов | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 120 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
113 | От 31ТК8 по ул.Механизаторов до 31ТК11 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 120 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
114 | От 31ТК11 до 31ТК12 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 100 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
115 | Подвод от 31ГВ16 до ж\д №1А по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 15 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
116 | Подвод от 31ГВ17 до ж\д №1В по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 15 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
117 | Подвод от 31ГВ12 до конторы ЖКХ по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
118 | Подвод от 31ГВ19 до ж\д №5 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
119 | Подвод от 31ТК14 до ж\д №2 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
120 | Подвод от 31ТК15 до ж\д №7 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
121 | Подвод от 31ТК20 до ж\д №4 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
122 | 31ТК16 до 31ГВ21 по ул.Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 182 | 32 |  |  |  | Невонский сельсовет
123 | Подвод от 31ГВ21 до ж\д №6 по ул. Октябрьская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
124 | Подвод от 31ГВ21 до ж\д №8 по ул. Октябрьская | ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением | 45 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
125 | Подвод от 31ГВ22до ж\д №9 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 14 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
126 | Подвод от 31ГВ23до ж\д №11 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 16 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
127 | Подвод от глухой врезки к магазину "Арарат" №10 по ул.Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
128 | Подвод от глухой врезки к магазину №10Б по ул.Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
129 | Подвод от 31ГВ25 до ж\д №12 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 16 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
130 | Подвод от 31ГВ24 до ж\д №13 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
131 | Подвод от 31ГВ26 до ж\д №14 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
132 | Подвод от 31ГВ26 до ж\д №15 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 16 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
133 | Подвод от 31ГВ27 до шк.Мастерские ул.Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 15 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
134 | Подвод от 32ТК24 до ШКОЛЫ №18 ул.Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
135 | Подвод от 32ТК28 до ШКОЛЫ №20 ул.Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 16 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
136 | От 31ТК12 до 31ТК12\1 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
137 | Подвод от 31ГВ12 до конторы КРЭК по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 15 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
138 | От 31ТК12\1 до 31ТК13 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 30 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
139 | От 31ТК13 до 31ТК14 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
140 | От 31ТК14 до 31ТК15 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 21 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
141 | От 31ТК15 до 31ТК16 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 21 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
142 | От 31ТК16 до 31ТК17 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 40 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
143 | От 31ТК17 до 31ТК22 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 48 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
144 | От 31ТК22 до 31ТК23 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 120 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
145 | От 31ТК23 до 32ТК24 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 56 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
146 | От 32ТК24 до 32ТК25 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 34 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
147 | От 32ТК25 до 32ТК26 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 33 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
148 | От 32ТК26 до 32ТК27 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 34 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
149 | От 32ТК26 до 32ТК28 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 33 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
150 | От 32ТК27 до 32ТК13 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 35 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
151 | Подвод глухой врезки между 32ТК27 И 32ТК13 по ул.Октябрьская до 32ТК14 ул.Восточная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 35 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
152 | Подвод 32ТК14 ул.Восточная до почты, АПТЕКА №22А по ул. Восточная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 0.5 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
153 | От 32ТК14 до ж\д №1 по ул. Восточная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 10 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
154 | От ж\д №1 по ул. Восточная до ж\д №5 по ул. Восточная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 71 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
155 | От 32ТК7 по ул.Гагарина 3А до ГВ1 по ул. Восточная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 83 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
156 | Подводы к жилым домам №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,17,18,19,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,35,37 по ул. Восточная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 362 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
157 | От 32ТК13 до 32ТК12 ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 100 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
158 | От 32ТК12 ул. Октябрьская до 32ТК3 на пересечении ул. Октябрьская и ул. Гагарина | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 36 | 100 |  |  |  | Невонский сельсовет
159 | Подвод от 32ТК13 до С/Администрации ул.Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
160 | Подвод от 32ГВ24 до ж\д №26 ул.Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
161 | Подвод от 32ГВ24 до ж\д №28 ул.Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
162 | От ГВ1 до ГВ2 по ул.Октябрьская | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 12 | 32 |  |  |  | Невонский сельсовет
163 | От ГВ4 до ГВ6 по ул.Октябрьская | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 129 | 32 |  |  |  | Невонский сельсовет
164 | Подводы от ГВ2,ГВ3,ГВ5,ГВ6 к жилым домам №23,25,27,29А по ул.Октябрьская | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 20 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
165 | Подводы от ГВ4 к магазину №31 по ул.Октябрьская | металл, 3,5 м, без теплового сопровождения | 5 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
166 | От 32ГВ21 на пересечении пер.Почтовый и ул. Строительная до 32ТК10 по ул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 45 | 80 |  |  |  | Невонский сельсовет
167 | От 32ТК10 до 32ГВ20 поул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 60 | 80 |  |  |  | Невонский сельсовет
168 | От 32ГВ20 до 32ГВ15 по ул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 240 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
169 | От 32ГВ20 до 32ТК9 по ул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 17 | 80 |  |  |  | Невонский сельсовет
170 | Подвод от 32ТК9 до ж\д №1 по ул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 9 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
171 | Подвод от 32ГВ19 до ж\д №2 по ул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 8 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
172 | Подвод от 32ГВ18/1 до ж\д №3 по ул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 15 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
173 | Подвод от 32ГВ18 до ж\д №4 по ул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 8 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
174 | Подвод от 32ГВ17 до ж\д №5 по ул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 15 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
175 | Подвод от 32ГВ16 до ж\д №6 по ул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 8 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
176 | Подвод от 32ТК8 до ж\д №11 по ул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 2 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
177 | Подвод от 32ГВ15 до ж\д №12 по ул.Строительная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 8 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
178 | Подвод от 31ТК44 по ул.Советская до жилого дома №1/1 по пер. Почтовый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 19 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
179 | Подвод от 32ГВ23 по ул.Советская до жилого дома №1/2 по пер. Почтовый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
180 | От 32ТК10 до 32ГВ21 по пер. Почтовый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 45 | 80 |  |  |  | Невонский сельсовет
181 | От 32ГВ21 до 32ГВ22 по пер. Почтовый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
182 | От 32ГВ21 до 32ГВ23 по пер. Почтовый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 8 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
183 | Подвод от 32ГВ21 до жилого дома №3 по пер. Почтовый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
184 | Подвод от 32ГВ21/1 до жилого дома №5 по пер. Почтовый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
185 | Подвод от 32ГВ22до жилого дома №7 по пер. Почтовый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
186 | От 32ТК10 по ул. Строительная до ж\д №2 по пер. Почтовый | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 12 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
187 | От 32ТК10 по ул. Строительная до 32ТК11 по пер. Почтовый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 65 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
188 | От 32ТК11 по пер. Почтовый до 32ТК24 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 40 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
189 | Подвод от 32ТК27 до магазина №21 по ул. Октябрьская | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 28 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
190 | От 31ТК23 по ул. Октябрьская до 32ТК29 по пер.Почтовый | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 90 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
191 | От 31ТК29 до 31ТК30 по ул. Юбилейная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
192 | Подвод от 31ТК30 до КЛУБА по ул. Юбилейная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
193 | От 31ТК30 до 31ТК31 по ул. Юбилейная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 108 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
194 | От 31ТК31 до 31ТК28 по ул. Юбилейная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 40 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
195 | От 31ТК28 до 31ТК32 по ул. Юбилейная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 40 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
196 | От 31ТК32 до 31ТК33 по ул. Юбилейная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 39 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
197 | Подвод от 31ТК28 до ДШИ по ул. Юбилейная №4 | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 40 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
198 | Подвод от 31ГВ8/1 до Детский сад по ул. Юбилейная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 20 | 32 |  |  |  | Невонский сельсовет
199 | Подвод от 31ГВ28\1 до ж\д №7 по ул.Юбилейная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 25 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
200 | Подвод от 31ГВ23 до ж\д №9 по ул.Юбилейная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 10 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
201 | Подвод от 31ГВ33 до ж\д №10 по ул.Юбилейная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 6 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
202 | От 31ТК32 до ГВ11 по ул. Юбилейная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 312 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
203 | Подводы к жилым домам №№4а,7,8,9,10 по ул. Юбилейная | металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением | 50 | 20 |  |  |  | Невонский сельсовет
204 | Подводы к жилым домам №№3,5,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28,29 по ул. Юбилейная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 249 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
205 | От ГВ11 по ул. Юбилейная до ГВ10 по ул. Лесная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 100 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
206 | От ГВ10 до ГВ2 по ул. Лесная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 420 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
207 | От ГВ2 по ул.Лесная до ГВ1 на пересечении пер. Центральный и ул. Лесная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 89 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
208 | От ГВ1 на пересечении пер. Центральный и ул. Лесная до ГВ13 на пересечении пер.Центральный и ул. Сибирская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 133 | 40 |  |  |  | Невонский сельсовет
209 | Подводы к жилым домам №№2,3,4,5,6,7,8,11 по ул.Лесная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 80 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
210 | Подводы к жилым домам №№2,3,4 по пер. Центральный | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 43 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
211 | От ВНб №56 ул.Сибирская, 24а до ГВ16 по ул.Сибирская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 35 | 90 |  |  |  | Невонский сельсовет
212 | От ГВ16 до ГВ10 по ул.Сибирская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 198 | 90 |  |  |  | Невонский сельсовет
213 | От ГВ10 до ГВ3 по ул.Сибирская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 245 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
214 | От ГВ3 до ГВ2 по ул.Сибирская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 17 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
215 | От ВНб №56 ул.Сибирская, 24а до ГВ17 по ул.Сибирская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 90 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
216 | От ГВ17 до ГВ23 по ул.Сибирская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 290 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
217 | От ВНб №55 ул.Сибирская, 7в до 55ВК1 по ул.Сибирская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 134 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
218 | От глухой врезки на пересечении ул. Октябрьская 55ВК1 по ул. Сибирская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 116 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
219 | Подводы к жилым домам №№1,2,3,4,5,6,8,10,11,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,34а,35 по ул. Сибирская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 286 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
220 | От ВНб №56 ул.Сибирская, 24а до ВК2 по ул.Ангарская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 68 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
221 | От ВК2 до ГВ11 по ул. Ангарская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 420 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
222 | От ГВ11 по ул.Ангарская до 55ВК1 по ул. Сибирская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 109 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
223 | Подводы к жилым домам №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 по ул. Ангарская | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 88 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
224 | От ВК2 до ГВ по ул. Набережная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 143 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
225 | Трубопровод от ж\д №1 до ж\д №20 по ул. Набережная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 1050 | 50 |  |  |  | Невонский сельсовет
226 | Подводы к жилым домам №№1,2,3,4,5,6,6а,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 по ул. Набережная | ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения | 126 | 25 |  |  |  | Невонский сельсовет
итого |  |  | 16990.5
| металл, 1 м, без теплового сопровождения |  | 28
| металл, 1,5 м, с тепловым сопровождением |  | 5561.5
| металл, 3,5 м, без теплового сопровождения |  | 584
| металл, надземная, в деревянном коробе с тепловым сопровождением |  | 306
| ПЭ 1,5 м, с тепловым сопровождением |  | 1161
| ПЭ, 3,5 м, без теплового сопровождения |  | 9350